## Формат файла импорта

Файл импорта представляет собой ASCII-файл в кодировке CP-1251 (русская Windows-кодировка) или CP-866 (русская DOS-кодировка).

Файл состоит из записей PLU и ингредиентов. Последние необязательны.

### Формат CSV

#### Запись  PLU

| # | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | Заголовок "A" – признак товарной позиции |
| 2 | B | 1…6 | Номер PLU, 1…999997 |
| 3 | C | 7 или12 | Данные ШК FFCCCCC – для магазинов (в правую часть весы подставят вес, стоимость или количество) FFCCCCCCCCCC – для производств (код, полученный в Юнискан) |
| 4 | H | 1…8 | Отпускная цена ХХХХХ,ХХ, лидирующие нули можно опускать. |
| 5 | F | 1 | Тип товара (0 - весовой, 1 - штучный) |
| 6 | G | 1 | Ценовая база (0 - 1 Кг, 1 – 100 г) |
| 7 | I | 1…3 | Срок годности, дни |
| 8 | K | 1…80 | Наименование товара |
| 9 | L* | 1…8 | Вторая цена (цена со скидкой). Формат такой же, как у первой цены Актуально, если параметр LoadPrice2=1 в qloadSMD.ini |
| 10 | M* | 1 | Индекс картинки-Логотипа |

* Поля 9, 10 могут отсутствовать. Наличие поля Второй цены задается параметром LoadPrice2=1, индекс картинки задается в свойствах устройства в конфигурационном модуле.

- Запись ингредиентов

| # | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | "I" – начало записи ингредиентов |
| 2 | B | 1…6 | Номер PLU Такой же, как в записи PLU |
| 3 | C | 0...80 | 1-я строка ингредиентов |
| 4 | D | 0...80 | 2-я строка ингредиентов |
| * * * |  |  |  |
| 17 | D | 0...80 | 2-я строка ингредиентов |

Примечания

  - Ингредиенты могут содержать от 1 до 50 строк. Каждая строка - до 80 символов.

  - В текстовых полях (название товара и строки ингредиентов) не должен содержаться символ разделителя (точка с запятой).

  - При формировании файла импорта в Excel столбцам полей 2 и 3 записи PLU (ШК и артикул) надо присвоить текстовый тип. В противном случае числа в этих столбцах могут быть автоматически преобразованы в экспоненциальную форму, что приведет к ошибке импорта.

- Запись раскладки кнопок самообслуживания

| # | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | "K" – начало записи для раскладки |
| 2 | B | 1…6 | Номер PLU Такой же, как в записи PLU Значение = 0 соответствует записи для кнопки «Группа» |
| 3 | C | 0...1 | Номер группы раскладки |
| 4 | D | 0...4 | Номер кнопки Может отсутствовать |
| 5 | E | 0…32 | Название кнопки |
| 6 | F | 0…32 | Имя файла картинки (для весов SM-5000BS) |

Примечания

Пример файла

K;0;1;0;Фрукты;

K;0;2;0;Овощи;

K;7708;1;0;Яблоки;Apple.bmp

K;7712;2;0;Морковь;Carrots.bmp

- Запись «Название Магазина»

| # | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | "S" – начало записи «Название магазина» |
| 2 | B | 60 | Первая строка названия |
| 3 | C | 60 | Вторая строка названия |
|  | D | 60 | Третья строка названия |

Примечания

Пример файла

S;Торговая сеть «Продукты»;Россия, г.Йошкар-Ола, ул.Лучезарная 15

- Запись «Назначение Картинки-логотипа для товара» - НЕ РЕАЛИЗОВАНО!

| # | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | "P" – начало записи «Картинка-логотип» |
| 2 | B | 1…6 | Номер PLU |
| 3 | C | 2 | Номер или имя файла картинки 1 |
| 4 | D | 2 | Резерв |

Примечания

Пример файла

P;1457;2;

Или

P;1457;2.bmp;

В случае, когда в файле импорта присутствуют строки «Р», загрузчик проверяет папку импорта \ExportDir\Logo\ на наличие файлов логотипов, загружает сами файлы на весы и назначает печать этой картинки для указанного PLU.

Для товара PLU№1457 на этикетке в качестве логотипа будет напечатана картинка 2.bmp из папки Logo.

Пример файла импорта

A;1;2200001;15,00;0;0;5;Бананы

PLU №1, 15 руб/кг, ШК 2200001ххххх (ххххх – вес или количество), 5 дней

A;12345;464578912347;99,99;1;0;1;Фарш говяжий

I;12345;Состав:говядина, соль, мука;Хранить при температуре –10…-2 С

PLU №12345, 99,99 руб/кг, ШК 464578912347, штучный товар, 1 день, две строки ингредиентов

Пример строки PLU для случая двух цен:

A;1;2200001;15,00;0;0;5;Бананы;14,50

Пример строки PLU для случая двух цен и индекса картинки-логотипа:

A;1;2200001;15,00;0;0;5;Бананы;14,50;0

Пример строки PLU для случая двух цен и индекса картинки-логотипа:

A;1;2200001;15,00;0;0;5;Бананы;14,50;0

Пример строки PLU для случая одной цены и индекса картинки-логотипа:

A;1;2200001;15,00;0;0;5;Бананы;0

#### Удаление  PLU

| # | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | Заголовок "D" – признак удаления позиции |
| 2 | B | 1…6 | Номер PLU, 1…999997 |

Пример: D;1245

Удалит товар 1245

Запись вида D;ALL

Очистит все товары на весах.

#### Индексы строк файла импорта для загрузки информации на весы:

A – Товары

I – Ингредиенты

G – Глазурь

K – Кнопки (только для SM-5000BS)

T – Синхронизировать время

S – Название магазина

M – Спец. сообщения

D – Удалить

P – Назначение картинки-логотипа

## Формат данных «CSV» SiS2002

Ингредиенты добавляются к записи Товарной позиции вслед за наименованием товара в столбцы таблицы Еxcel, начиная со столбца L. Всего возможно для каждого товара добавит по 15 записей ингредиентов, длина каждой записи до 100 символов. (При определении ингредиентов следует иметь в виду, что на этикетке при печати самым мелким шрифтом не может поместиться более 52 символов, для более крупных размеров шрифта число символов, соответственно, уменьшается. Поэтому данные по ингредиентам при необходимости разбивают по нескольким полям.)

Тип записи:			Товарная позиция

| Номер поля | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | Заголовок "A" – признак товарной позиции |
| 2 | B | 12 | Данные ШК FFCCCCC – для магазинов FFCCCCCCCCCC – для производств (код, полученный в Юнискан) |
| 3 | C | 1…15 | Артикул товара в торговой системе. 15 букв или цифр. или Номер PLU . До 6 цифр. |
| 4 | D | 1…4 | Номер отдела |
| 5 | E | 1…4 | Номер товарной группы |
| 6 | F | 1 | Тип товара (0 - весовой, 1 - штучный) |
| 7 | G | 1 | Ценовая база (0 - 1 Кг, 1 – 100 г) |
| 8 | H | 1…8 | Отпускная цена ХХХХХ.ХХ |
| 9 | I | 1…3 | Срок годности, дни |
| 10 | J | 1…4 | Номер тары |
| 11 | K | 1…4 | Срок годности, часы |
| 12 | L | 2 | Формат этикетки |
| 13 | M | 1…80 | Наименование товара |
| 14 | N | 1…80 | Ингредиенты1 |
| 15 | O | 1…80 | Ингредиенты2 |
| 16 |  |  |  |

Примечание.

Срок годности может быть либо в днях (поле номер 9), либо в часах (поле номер 11).

Формат этикетки равный 17, соответствует этикетке F1, 18 – F2 и т.д.

Тип записи:			Данные тары

| Номер поля | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | Заголовок "R" – признак данных тары |
| 2 | B | 1…4 | Номер тары |
| 3 | C | 1…4 | Вес тары в граммах |
| 4 | D | 1…16 | Наименование тары |

Тип записи:			Спец. сообщения

| Номер поля | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | Заголовок "M" |
| 2 | B | 1…15 | Номер PLU |
| 3 | C | 1…4 | Номер отдела (Department) |
| 4 | D | 1…16 | Номер группы |
| 5 | E | 1...80 | Спец. сообщения, первая строка |
| 6 | F | 1...80 | Спец. сообщения, вторая строк |
| 7 | G | 1...80 | Спец. сообщения, третья строк |
|  | H |  |  |

Формат поддерживает до 8 строк спец. сообщений

Тип записи:			Глазурь

| Номер поля | Имя столбца в Excel | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | Заголовок "G" |
| 2 | B | 1…15 | Номер PLU |
| 3 | C | 1…4 | Процент глазури |

Значение глазури 9350 соотвествует 93,5%

## Коды ошибок

Каждому событию соответствует одна строка. Формат строки:

Дата события, Время события, IP-адрес весов, Код события, Имя обрабатываемого файла.

Например,

25.04.2003,17:41:13,192.168.0.91,3, SM-IMP231

25.04.2003,17:41:15,192.168.0.91,0, SM-IMP231

Ниже приведены коды событий.

| Код | Событие | Причины | Идентификатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Успешная загрузка |  | HRes_SUCCESS |
| 1 | Ошибка сокета | Порт занят другим приложением, не установлена нужная версия winsock, не установлен протокол tcp/ip. | HRes_SOCKETERROR |
| 2 | Ошибка соединения | Не прошел ping устройства, устройство не является весами (не открыт нужный порт). | HRes_CONNECT |
| 3 | Ошибка протокола | Весы возвратили ошибку из-за того, что в них были отосланы данные неправильного формата. Сбои в работе сети. | HRes_PROTOCOLERRROR |
| 4 | Внутренняя ошибка | Не удалось создать форматированую запись PLU для отсылки в весы (в процессе создания возник exception). Вероятность возникновения ошибки очень мала, так как все данные проверяются уровнем выше. | HRes_INTERNALERROR |
| 5 | Внезапное завершение | Сервис остановлен во время загрузки. | HRes_TERMINATE |
| 6 | Ошибка чтения файла | Пустой файл или файл неправильной структуры. | HRes_FILEFORMAT |
| 7 | Весов с таким номером нет | Только для сервиса QLoad-SMD. Весы с данным IP (из имени файла) не прописаны в списке устройств для загрузки. Прогрузите данные из конфигуратора в сервис. | HRes_NONSCALE |
| 8 | Ошибка ФТП | Ошибка доступа к весам по ФТП. Закрыты ФТП подключения на сервере, установлен файрвол и т.п. | FTPERROR |
| 9 | BMP не найден | Файл картинки для кнопки весов самообслуживания, который указан в файле импорта, не найден в папке Pictures | BMPNOTFOUND |
| 10 | Неверно выбран CSV формат | Ошибка выбора CSV или CSV SiS2002 Проверьте настройки в конфигураторе | WRONG_CSV |